Приложение 9 к Регламенту

СПРАВКА

о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.

Наименование объекта: «……………………………..».

Обозначение проектной документации ………………………..

Положительное (Отрицательное) заключение (…наименование экспертной организации…) «……» от … №  …..

| № п/п | Наименование раздела, вид внесенных изменений | Обоснование внесения изменений, краткое описание изменений | Ссылка по внесенным изменениям на состав проектной документации (том, часть, книга, лист, стр.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ |  |  |
| 1. | Раздел 3 «Архитектурные решения» - изменения не вносились |  |  |
| 2. | Раздел 5, подраздел «Технологические решения». Технологические решения полностью переработаны | Изменение производственной программы …. Дополнение к заданию на проектирование …. | Том … аннулирован. В том … , листы … внесены изменения … Том … разработан дополнительно. |
| 3. | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) – переработаны решения по выбору и обоснованию противопожарной защиты (автоматической системы пожаротушения) | Изменения внесены в связи с изменениями решений подраздела «Технологические решения». Вместо ранее предусмотренной проектом установки водяного пожаротушения в цехах….., выбрана и применена установка порошкового пожаротушения. И т.д. | В томе …. Листы ….. аннулированы. Вместо них разработаны и включены в том листы …. В лист… внесены изменения….. В том …. Подраздела «Водоснабжение» лист…. Внесены изменеия….. Лист….тома …подраздела «ВК» исключен. |

ГИП               _________________ (                                 )                                      «СОГЛАСОВАНО»

от Заказчика  _________________ (                                 )

М.П.                                                                                                                           М.П.